Załącznik nr 1 do zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Konserwacja pokryć dachowych zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum Wsi Kieleckiej- strzechy słomiane.
Zamówienie dotyczy wymiany pokrycia dachowego na obiektach w Muzeum Wsi Kieleckiej znajdujących się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, tj.
Zadanie Nr 1:
Chałupa z Bukowskiej Woli – krycie na gładko naroża schodkowo - powierzchnia
        dachu -180m2
1. Stodoła z Bukowskiej Woli – krycie na gładko - powierzchnia dachu - 220m2
2. Wozownia z Bukowskiej Woli – krycie na gładko - powierzchnia dachu - 116m2
3. Chałupa z Rokitna – krycie schodkowo - powierzchnia dachu - 210m2
4. Zagroda z Radkowic ( bez stodoły )-powierzchnia dachu 270m2-krycie gładkie, naroża
        schodkowo
1. Chałupa ze Słupi Starej- powierzchnia dachu 120m2 - krycie na gładko naroża schodkowo
2. Obora z Brzezin- powierzchnia dachu 70m2 - krycie na gładko, kalenica i pierwszy szor - z
        gontu
Chałupa ze Świątnik - powierzchnia dachu 72m2- krycie na gładko naroża schodkowo
Wskazane powierzchnie są orientacyjne, nie stanowią podstawy do wyceny.
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:
1. Rozbiórkę istniejącego pokrycia ze słomy
2. Ewentualna wymiana łat drewnianych na nowe oraz elementów więźby dachowej – w miarę potrzeb. Elementy więźby do oceny przez zamawiającego po rozbiórce starego przykrycia. Elementy nowo wbudowane zaimpregnowane – rodzaj i kolor impregnatu do akceptacji. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę procesu impregnacji.
3. Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Grubość przykrycia min. 40 cm. Próbka strzech do akceptacji zamawiającego przed wbudowaniem (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.)
4. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć budynek przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.
5. Obróbka kominów trwałym materiałem ukrytym pod strzechą (sposób wykonania do akceptacji).
6. Ocena elementów więźby dachowej, akceptacja rodzaju i koloru impregnatu, sposobu obróbki kominów oraz próbki strzech muszą mieć formę pisemną.
7. W celu uszczegółowienia wymagań Muzeum co do techniki i sposobu wykonania pokryć dachowych, słomianych zaleca się, przed złożeniem oferty, wizję lokalną w Parku Etnograficznym w Tokarni. W tym celu należy skontaktować się z p. Małgorzatą Imiołek i ustalić termin wizyty. - tel. 41 31 54 171.